采购需求
一、采购主体、品种及约定采购量

（一）采购主体

采购分两阶段推进。阶段一，即本次采购，主体为海南省内开展影像检查的医保定点公立医疗机构（含军队医疗机构，下同），鼓励医保定点社会办医疗机构在承诺遵守本次采购规定的前提下积极参加；阶段二，主体为未参与阶段一采购工作的社会办医疗机构。
（二）采购品种 

本次采购品种为海南省医保影像云胶片，具体如下：

	序号
	采购品种
	内容

	1
	云胶片
	按照国家医疗保障局 关于印发《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》的通知（医保价采函〔2024〕233号）文件中的放射检查类医疗服务价格项目，提供云胶片服务，包括云胶片收集过程中的数据采集治理、云存储、云计算、云安全、云网络、调阅共享应用、标准规范制定等内容。


（三）约定采购量

约定采购量为五年度报量数据，按医疗机构未来五年的云胶片报量累加得出。其中医疗机构第一年度报量数据暂定为6590362人次，具体以实际发生量为准。后续年度报量另行通知中选企业。

产品技术要求

	序号
	采购品种
	技术要求

	1
	云胶片
	影像前端服务
	与医疗机构对接
	按照国家医疗保障局和海南省医疗保障局影像数据收集要求，对医疗机构符合DICOM标准的原始医学影像数据及诊断报告等相关数据进行收集、存储、传输和管理，实现检查报告、影像文件、患者信息等数据实时收集。具体如下：
1.支持与医院PACS、HIS等系统对接，并能主动提取符合DICOM标准的原始医学影像和报告等相关数据。
2.支持定时上传，可设置数据上传的时间间隔。
3.支持信息加密，上传数据包含身份证等信息时可以自动加密，保障数据传输过程的安全性。
4.支持数据防漏传，在数据上传过程中对未上传成功的数据定时查询，并支持对未上传数据进行数据补传。
5.支持定时补传历史数据，可以选择白天或者夜间不同时间段的上传策略上传历史数据，同时可显示历史数据上传进展情况。
6.具备对DICOM影像数据的修改、删除、合并、拆分等管理；影像传输支持DICOM文件无损压缩和断点续传技术，且无损压缩平均比例不低于50%。

	2
	
	
	前置机服务
	1.按照医疗机构业务量、医保影像云业务量为医疗机构配套相应技术标准的前置服务器（含软硬件、预先调试、开机即用等服务），用于网络的转发和代理跳转、影像数据采集、存储。同时前置机服务需配合医保影像云平台采用国产密码算法实现对影像数据和数据传输通道的加解密，并提供影像数据在传输过程中的安全保障服务，避免影像数据在传输过程中出现数据丢失、被篡改等安全事故。

2.本地前置机整体接入部署环境，建设标准、安全架构均需符合网络安全三级等保相关规范要求。

3.本地前置机网络组网、通信对接、访问管控等接入模式，需符合国家医保局统一网络接入管理各项标准要求。

4.本地前置机整体接入部署环境需严格保障医保数据不发生外泄、外流及违规传输等安全问题。
5.需支持不同品牌PACS、HIS等 系统接入，兼容主流 PACS 、HIS等系统厂商私有协议与标准协议。

6.采用通过安全可靠测评结果公告（2024年第1号）及后续更新的测评结果公告中的国产处理器。

7.必须预留硬件插口用于对接收到的数据进行人工智能质检等功能。

一、日检查量＞1000配置要求：

1.C86架构CPU≥24核或48线程/ARM架构CPU≥48核或48线程

2.运行内存：≥256G

3.硬盘：≥3840G SSD +3*8T SAS

二、日检查量600-1000配置要求：

1.C86架构CPU≥16核或32线程/ARM架构CPU≥32核或32线程

2.运行内存：≥128G

3.硬盘：≥1920G SSD +2*8T SAS

三、日检查量300-600配置要求：

1.C86架构CPU≥16核或32线程/ARM架构CPU≥32核或32线程

2.运行内存：≥64G

3.硬盘：≥1920G SSD +1*8T SAS

四、日检查量100-300配置要求：

1.C86架构CPU≥8核或16线程/ARM架构CPU≥16核或16线程

2.运行内存：≥32G

3.硬盘：≥480G SSD +1*8T SAS

五、日检查量<100配置要求：

1.C86架构CPU≥4核或8线程/ARM架构CPU≥8核或8线程

2.运行内存：≥16G

3.硬盘：≥240G SSD+1000G SAS

一级及以下基层医疗机构可以市县为单位按照医疗机构检查量之和匹配对应服务器，但必须以满足国家医保局关于医保影像云建设相关规范为前提条件。

	3
	
	
	联调测试服务
	1.包括与医院PACS、HIS等系统对接接口的开发、联调测试、验证与优化、二次开发、架构优化等，使其具备与医保影像云平台对接的能力。统一院内PACS、HIS系统与医保影像云平台的数据格式，确保数据传输过程中的一致性，实现院内系统与医保影像云平台的无缝对接，确保数据传输的实时性、准确性和安全性。

2.项目覆盖全省各级各类医疗机构，实施任务重、难度大。为确保项目顺利推进和有效实施，申报企业或所投的云胶片制造厂商须具有与医疗机构HIS系统、PACS系统的丰富对接经验和规模化对接能力。

3.中选企业需根据医保影像云的建设规范提供全省统一的、成熟度高、兼容性强的接口标准文档，待采购人审核后，下发至各定点医疗机构，中选企业提供咨询和解答等技术支撑的服务。

	4
	
	
	数据治理
	通过数据治理，确保医疗机构上传的影像数据在归集、存储、共享、使用过程中的准确性、完整性、一致性和时效性，提高数据的可靠性和可用率。基于最新的国家、地方和行业的标准规范、数据采集范围要求等进行数据校验、质控、标化、修正等治理服务。具体如下：

1.支持通过算法对采集的数据（如原始影像数据、报告数据等检查数据）进行自动分类、拆分、校验、质控、标化、修正，实现数据规范化处理。
2.支持配置数据质量评价维度（如完整性、准确性、一致性、时效性）与量化规则，可自动对数据治理前后的质量进行评分，作为数据治理前后的评价有效性的指标依据。

3.支持构建人工智能可识别的检查项目编码字典，将不同机构的非标准检查项目名称映射为统一标准项目名称和项目编码，确保检查项目信息标准化。

4.支持建立多源编码对照关系字典，通过人工智能算法实现编码自动匹配与转换。

5.支持创建 TAG 值（如影像特征标签、数据质量标签）与数据信息的关联字典，人工智能自动为数据匹配对应 TAG 值，提升数据检索与分类效率。

6.支持对完成数据治理的标准化检查数据（含影像数据、报告数据、结构化字段数据等）进行安全存储，支持按人员、时间、机构、检查类型等维度快速检索与调取。

7.支持将系统自动生成的区域机构编码与各机构原有编码的对照关系进行持久化存储，确保后续数据对接与关联时编码映射的一致性与准确性。

8.支持精准拆分多项目检查的序列图像（如头胸联合扫描等），确保时序完整性并与检查项目精准匹配。

9.支持基于原始DICOM影像存储，解决多源影像数据异构性、提升数据一致性和可用性的核心功能，包括消除命名混乱、规范值域与格式、兼容多源标准。

10.能够提供主动预防、及时发现数据同步异常等问题的智能监测系统，并具备数据预处理与标准化能力。

	5
	
	
	医院端问题处理
	1.为医院提供问题处理服务，提供统一服务热线，用于医院的问题处理及平台问题处理配合。
2.每个市县提供技术工程师负责问题处理，负责常态化巡检，定期提供报告和个性化性能建议、系统健康检查和系统升级。负责指导医疗机构实现影像调阅共享互认，协助引导患者使用数字影像、传达数字影像服务的定义及价值，协助处理、解释患者关于数字影像投诉、数字影像咨询等问题，以保证患者的就医体验。

3.根据医院要求提供免费现场培训服务。培训对象包括系统使用操作人员、管理人员、系统维护人员等，培训内容包括系统操作方法、流程、日常维护及问题处理方法等内容，并提交培训记录。

4.建立快速响应机制，出现使用故障时，立即响应，半小时内向用户做出实质性的处理，2小时内到达现场处理。设置专业的运维服务中心，服务期内负责免费升级、维护，包括软件升级、维护以及相关硬件的质保等。提供7*24小时运维服务，包括线上、电话、远程维护、驻点服务等方式，可以保证客户在遇到紧急情况时能够得到及时的帮助和支持。

	6
	
	
	协助医院端系统改造服务
	为保障医保影像云顺利实施，需协助指导医疗机构完成院内业务系统与医保影像云对接相关的改造，包括但不限于系统改造技术咨询、协助指导系统改造实施等内容。

	
	
	
	注：前置机服务、联调测试服务的费用由中选企业承担，院端系统改造服务费用由医疗机构承担。涉及省卫生健康部门统建系统（基卫和万达云his系统）的联调测试费用，由中标企业支付。

	7
	
	影像存储服务
	机房配套设施服务
	提供满足医保影像云中心建设服务需求的机房配套设施服务（含满足医保影像云平台部署需求的机柜），机房配套设施需提供独立的物理区域与物理隔离环境，后续医保影像云服务需求增加时，应提供同一机楼相应机房配套设施资源，机楼需具备后续扩展区域的条件。机房配套设施应满足以下要求：
1.机房应满足GB50174-2017《数据中心设计规范》A级标准相关要求，机房各类配套设备应根据相应工艺设计进行布置，应满足系统运行、运行管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。
2.机房应具备光纤基础设施资源，能够直接接入多家运营商（电信、联通、移动、广电等）的城域骨干网，支持带宽灵活扩容和线路冗余备份。
3.机房应符合《数据中心设计规范》（GB50174-2017）A级，应有效隔离机房与周围建筑。
4.机房应具备至少乙级抗震能力，抗震应满足抗震设防烈度不低于8度‌。
5.机房须配置微模块冷通道系统或封闭热通道系统，满足冷热气流隔离及节能降耗要求。方案应具备场景通用性与落地可行性，所配单机柜外形尺寸不小于 2000mm×600mm×1200mm，单机架设计功率不低于 5KW。。
6.机房需满足等保三级相关安全和密码测评要求，具备防震、防风、防火和防雨设计，采用电子门禁系统和专人值守，严格控制进出机房的人员，防止物理入侵。机房区域划分至少分为主机房和监控区两个部分，配备电子门禁系统、防盗报警系统和监控系统，并配备专用的气体灭火和UPS供电系统。
7.所选用的软硬件设备需兼容并支持主流的国产化运行环境，包括国产服务器、国产数据库及国产操作系统。


	8
	
	
	云平台服务
	提供满足医保影像云中心建设服务需求的云平台服务，包括但不限于云管服务、虚拟化服务、数据库服务、中间件服务等，医保影像云中心独享云平台服务所涉及软硬件。

1.云管服务应能实现对医保影像云平台的管理和运维，确保医保影像云平台的稳定运行和高效利用。

2.虚拟化服务应能实现将计算、存储、网络等物理硬件资源抽象成逻辑资源，提高资源的利用率和灵活性。

3.数据库服务应能提供高效、可靠的数据库存储和访问能力，支持医学影像数据的存储、查询和分析。

4.中间件服务应能提供跨平台、跨语言、跨协议的集成与通信能力，实现医学影像系统与其他系统之间的互联互通。

5.计算服务应能提供弹性可扩展、高可用、高可靠的计算资源，支撑医保影像云中心各类业务应用的稳定、高效运行。

6.存储服务应能提供高性能、高可靠的结构化数据存储和大容量、高性价比的非结构化数据存储，满足医保影像云中心相关业务需求。

7.网络服务应能提供高带宽、低延迟、高可靠的网络互联能力，保障医保影像云中心内部及与外部的数据高效传输与安全交互，并具备弹性灵活的组网能力。

	9
	
	
	计算服务
	提供满足医保影像云中心建设服务需求的计算服务，包括但不限于支撑医保影像云中心相关业务应用、数据库、云平台、中间件、网络系统、安全系统等稳定运行所需的计算服务，医保影像云中心独享云计算服务所涉及软硬件。

	10
	
	
	存储服务
	提供满足医保影像云中心建设服务需求的存储服务，服务期内存储服务的数据存储能力须在满足全省五年内实时影像数据存储需求和调阅需求的同时，预留未来12个月的增量存储空间，存储服务须确保医保影像云相关数据的安全可靠存储，且服务期到期后由于服务采购等原因导致服务延期时中选服务单位需提供延期存储服务，同时医保影像云中心独享存储服务所涉及软硬件。

	11
	
	
	网络服务
	1.提供满足医保影像云中心建设服务需求的网络服务，包括但不限于医保影像云局域网、海南省医保影像云平台到各市县医疗机构汇聚节点之间的网络传输服务、海南省医疗保障信息平台（A、B两个中心）至医保影像云中心互联网络、国家医疗保障局的影像云数据共享中心至海南影像云平台互联网络、医保影像云各类用户安全接入网络的搭建服务，网络专线应通过新建独立物理链路或端到端网络切片的方式实现，其资源必须独享并具备严格的性能与安全隔离保障，不应通过对现有共享链路进行简单带宽扩容 的方式实现。网络服务须确保医保影像云平台网络系统的安全稳定运行，同时医保影像云中心独享网络服务所涉及软硬件；此外，网络服务还应兼顾与“三医联动一张网”的互联需求。

2.海南医疗保障信息平台—海南医保影像云平台互联网络：提供2条带宽不低于2Gbps的数据专线实现海南医疗保障信息平台与海南医保影像云平台的互联互通（一主一备），并根据服务期内的业务增长情况进行带宽动态扩容。网络服务质量要求为：全年可用率≥99.99%，月度丢包率≤0.1%，网络带宽≥2Gbps（服务期内根据业务需求动态扩容）。

3.医保影像云平台互联网专线：提供1条带宽不低于1Gbps的医保影像云平台互联网专线，并根据服务期内的业务增长情况进行带宽动态扩容。网络服务质量要求为：全年可用率≥99.99%，月度丢包率≤0.1%，网络带宽≥1Gbps（服务期内根据业务需求动态扩容）。

患者移动端在调阅JPG/PNG格式的影像检查图像时，须在3秒内完整显示首幅图像。调阅DICOM格式影像时，在用户确认后，须在5秒内完整显示首幅图像。

4.海南医保影像云平台到各市县医疗机构汇聚节点之间的互联网络：针对医疗机构业务量及医保影像云业务需求，配套相应标准的数据专线，需满足各医疗机构数据采集时效为急诊数据 ≤1 分钟，普通数据≤5分钟的影像上传下载需求带宽，保障数据传输与调阅的高效稳定（服务期内，根据国家医保局发布的技术参数或实际业务需求，无条件进行动态扩容）。

医生工作站跨机构调阅时，医生发起查看影像检查图像请求，须在3秒内完整显示首幅图像；计算机断层扫描装置（CT）、磁共振成像(MR)每10幅图像的加载时间不超过1秒。

5.国家医疗保障局的影像云数据共享中心-海南影像云平台互联网络：在海南医保影像云平台部署2条不低于2Gbps的医保影像云平台数据专线（一主一备）接入国家医疗保障局的医保影像云数据共享中心（服务期内，根据国家医保局发布的技术参数或实际业务需求，无条件进行动态扩容），支持国家医保影像云数据共享中心基于影像索引信息调阅影像数据原始数据资料，实现“医保可核”的要求。

	12
	
	
	安全服务
	1.提供满足医保影像云中心建设服务需求的安全服务，包括但不限于安全技术体系服务、安全管理体系服务、安全服务体系服务和国产密码应用服务，确保医保影像云中心符合安全相关法律法规和标准规范要求并通过网络安全等级保护第三级（或以上级别）测评及商用密码应用安全性评估，同时医保影像云中心独享安全服务所涉及软硬件。（申报企业或所投的云胶片制造厂商须在申报材料中提供安全服务承诺函）
2.本次云数据中心安全服务建设，需构建覆盖“边界、接入、云内、数据”的四重纵深防护体系。具体要求包括：边界层面，部署下一代防火墙、DDoS 防护与WAF等设施，严控南北向流量（即外部用户与数据中心之间的访问流量）；接入层面， 以统一身份与访问管理为核心，实现多因素认证与最小权限控制；云内层面，集成漏洞管理、微隔离等应用与工作负载安全能力，并依托统一监控审计平台，实现东西向流量（即数据中心内部服务或服务器之间的通信流量） 精细管控与实时威胁处置；数据层面，实施全生命周期安全保护，涵盖加密、脱敏与防泄露。所有安全活动须遵循统一治理与合规框架，确保整体安全态势可知、可管、可溯， 符合国家相关标准。并针对此服务内容，每年开展不少于一次的网络安全实战攻防演练。


	13
	
	
	备份服务
	具备满足医保影像的业务中心和异地数据备份中心并提供数据实时备份服务。包括省内医保影像云全量数据异地备份服务、数据恢复服务和数据恢复演练服务（每年不少于一次），备份服务须满足《网络安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2025）不低于（含）第 5 等级的相关要求，根据实际情况配备/配套建设监控中心（含配套机房），业务中心和异地数据备份中心须具备实现数据层和业务应用层容灾的自动切换能力，业务中心和异地数据备份中心都应具备对称的基础设施和网络接入接出，保障数据管理层面、应用程序层面、访问通道层面都能够平滑切换。确保可防范火灾、建筑物破坏、电力或通信系统中断事件以及地震、台风和洪水等区域性灾难风险给医保影像云平台数据带来的损失。

2.核心数据与系统备份-核心数据与系统配置自动化定期备份，严格保障关键业务RTO≤4小时、RPO≤1小时的国家医保局硬性要求，确保项目基础合规达标。

3.国产信创数据库备份-支持各类主流国产数据库备份能力，同时兼容市面上主流国产化操作系统，适配信创软硬件生态环境。

	14
	
	影像云平台

	医保影像云索引共享模块部署
	根据国家医保局下发的相关接口规范，做好共享模板部署的对接、联调和技术支撑等工作，包括但不限于以下工作内容：

1.接入机构管理：支持影像云密钥管理、医疗机构接入管理、影像云接入管理、接口管理等；

2.数据标准管理：提供对影像索引规则、检查部位等相关编码标准的查询服务；

3.数据采集管理：提供数据采集接口服务，供接入的医疗机构、影像云机构调用，推送申请单、报告单、影像及报告访问链接等相关索引数据；提供共享数据删除接口服务，供接入的影像云机构调用，删除已推送的影像索引数据；定时将医保影像云数据共享中心的影像索引数据上传至国家医保影像云共享中心节点。

	15
	
	
	数据质控
	按照国家医疗保障局和海南省要求，遵循国家下发的质控规则，并结合海南省实际需求制定、优化质控规则，对影像索引、图像、报告等数据进行质控校验和质量检查。包括质控规则管理、数据质量检查、影像质量评价分析等内容。完成数据质量问题原因排查，指导数据归集、治理工作推进。按照国家医疗保障局和海南省数据规范要求，对数据进行质控及预处理。具体如下：

（一）影像及其索引数据质量管控要求，严格遵照国家医疗保障局发布的相关规范执行，在服务期内无条件按照国家医保局要求进行迭代更新。
（二）院端全量质控：院端采集的数据先开展前置初步质控，对上传数据的完整性、一致性和规范性等进行全面校验，从源头保障数据基础质量。

1.支持后台统一构建、编辑和管理影像检查数据质控规则库、原始图像数据质控规则库、诊断报告数据质控规则库；规则类型覆盖完整性、及时性、一致性、规范性、准确性等基础校验规则，支持规则新增、修改、删除、导入导出、权限分级管理等。

2.支持院端执行规则校验，对影像检查数据、原始图像数据、诊断报告数据分别执行规则校验，保障上传至医保影像云的数据质量。

3.支持对采集的影像检查数据进行字段自动补全、格式标准化，实现院端数据规范化处理。

4.支持影像数据质控及反馈机制，可对质量不合格的影像数据一键反馈，保障数据采集工作的质量。

5.支持医院查询质量不合格的影像数据并进行整改、重传。
6.支持质控结果记录和日志留存等。

（三）平台全量质控：经院端初检的数据将通过平台智能质控，对影像检查范围、体位、图像伪影、中心线、图像质控等级、图像清晰度、MRI检查序列完整性等维度进行自动评分与校验。

1.支持设置质控标准功能，保障系统质控标准符合影像图像互认质量相关控制规范要求。从列表数据中选择某一个检查项目进入该页面，展示该检查项目的图像质控标准、报告质控标准、索引质控标准，每一个质控标准分别包含标准类型、质控类别、分值等。

2.为保障各医疗机构的医学影像检查结果符合影像图像互认要求，应当具备支持医疗机构以影像质量控制合格为前提，开展影像图像互认工作的能力。支持在重复检查提醒时，对已经完成质控的病例提供质控分数及扣分原因查看。

3.支持对模式、检查项目、检查技师、审核医生、图像扣分、报告扣分等进行统计查询等功能。

4.支持对影像检查图像的检查范围、体位，图像伪影、中心线、图像质控等级、图像清晰度等维度进行自动评分。展示不少于25个检查项目的图像智能质控能力和质控结果，所有展示的检查项目需在国家医保影像云基础规范范围内。

▲5.支持通过人工智能技术对影像检查图像进行全面的质量控制，用于医疗机构间互认共享以及医疗质量评价等关键环节，质控评价内容包括质量等级、检查范围/扫描范围/扫描体位、图像标识、图像伪影、图像清晰度、图像偏中心、重建参数、窗口技术等关键质控要素，质控准确率须不低于90%。
▲6.支持采用人工智能技术对全身脏器及组织实现自动分割与精准标注，可构建标准化、高质量医学影像数据集。

▲7.支持基于图像人工智能技术、大语言模型技术的医保智能稽核，支持自动分析检查信息与图像显示内容的一致性，识别出虚假加收项，虚假检查等虚假检查异常。

（四）专家抽检复核：组织医学影像质控专家开展抽样复核，重点核查是否存在漏判、误判、图像质量不达标、关键信息缺失等问题，形成全流程、可追溯的闭环质控管理。

1.支持对抽样列表的查看，包含抽样名称、人工审核需求状态、创建人及创建时间的信息展示等功能。

2.支持对图像和报告的质控审核，包括质控结果展示、扣分原因说明，允许专家进行修改、审核两级操作（两级操作不得是同一人），修改完成后支持跳转下个病例直至完成所有病例的审核。
3.支持对检查模式、检查项目、检查技师、审核医生、质控评分、质控准确率等维度进行统计分析，质控准确率结果可作为申报企业考核依据。

（五）支持配置质控规则，按数据类型配置关联质控表单。

(六）支持业务组件根据不同逻辑配置，实现对影像等级的设定与管理，提供单项分值配置功能，允许用户便捷地进行分值的设定、调整、移除以及查询操作，精细化控制评分体系。

▲（七）AI智能质控结果与专家最终审核结论的报告一致率不得低于90%。
（八）影像云平台服务应做好接口预留，可拓展满足国家医保局后续发布的病理切片数据相关技术规范要求，全面支持病理数据对接。

	16
	
	
	影像调阅共享互认
	1.支持B/S、C/S或混合架构，HIS登录时插件同步登录或设置开机自启动。

2.支持通过同一独立插件实现历史检查结果查询调阅、重复检查提醒、影像图像互认功能。

3.支持通过独立插件调阅历史检查数据，当患者就诊时，自动弹窗提醒医生该患者在其他已接入医保影像云平台医院的患者历史检查例数；点击弹窗可显示患者检查记录列表；点击列表中的检查记录，可查看影像诊断报告、影像检查图像及影像质控结果。

4.支持患者在院端挂号环节完成影像检查数据授权。医生可查询权限范围内或患者授权的外院检查数据记录，按照接诊时间倒序展开。
5.影像浏览工具包括四角信息、放大缩小、窗宽窗位调整、CT预设窗宽窗位、序列布局、图像布局、动态播放、测量（直线测量、矩形测量、椭圆测量、角度测量、COBB角测量、自由测量、CT值测量、心胸比测量）、标记、放大镜、旋转（水平镜像、垂直镜像、顺时针旋转、逆时针旋转）、负像、定位线、MPR、3D重建、DICOM信息、导航条展示（显示姓名、性别、年龄、设备类型、检查日期、序列号、序列缩略图、序列图像数）等。

6.在医生开具检查单时，依据检查医嘱精准提醒医生和患者在其他医疗机构相同模式部位的影像检查，如多部位组合检查的影像数据，仅提醒与开单项目一致的图像。

7.重复检查提醒时，自动弹出重复检查记录列表，点击列表中的重复检查，可查看影像诊断报告、影像检查图像及影像质控结果。

8.浏览界面可查看智能影像质控结果，包括检查范围、体位、图像伪影、中心线、图像质控等级、图像清晰度等，医生结合患者病情选择是否互认，互认后显示“已互认”标签。如不互认时，医生通过系统直接反馈不能互认的原因，相关反馈将会作为服务单位服务质量考核的重要依据。
9.支持影像辅助诊断功能，在医生浏览跨院调阅影像时，可在同一影像界面对比同一患者不同时期不同医院的原始DICOM影像检查数据，支持同步窗宽窗位调整等图像操作。

10.影像监测分析：提供医务人员监测、检查患者监测、检查业务监测、医疗机构数据上云监测、统计分析等功能。

11.跨省影像调阅：支持从异地影像缓存及备份中心调取跨省就医影像数据，并在影像中心存储本省参保人到省外就医的影像。向医疗机构以及患者提供跨省就医影像数据（含影像原片）调阅服务，包括本省参保人到省外就医的影像以及省外参保人到本省就医的影像调阅。

12.支持标准注册管理，对检查模式、检查部位、检查项目进行标准化、统一化的定义，对实现医疗机构的检查项目的标准化注册及统一编码提供支撑。

13.支持互认规则管理，可设置医疗机构的互认项目，对互认项目进行编辑等，可查询互认项目的详细信息，设置医疗机构之间的互认范围，互认范围条件包括对小范围医院之间的互认、同级医院之间的互认和上下级医院间的互认等。医生对检查结果不能互认原因的直接反馈中，因质量问题导致的不能互认情形，作为服务单位服务质量考核的重要依据。
14.支持检查项目注册管理，可对全省检查项目编码统一注册管理，对医疗机构上传的检查项目，可以手动关联、自动匹配。医疗机构修改项目能够和标准项目进行映射和同步。

▲15.除提供常规二维影像浏览、调阅、测量等基础功能外，还应具备高级三维重建与PETCT/MR多模态融合能力，包括 MPR 重建、MIP 重建、3DVR 重建、虚拟内窥、PET-CT 融合、PET-MR 融合等功能。
16.影像云平台服务应确保被调阅影像数据在调阅端“可见不可存”，确保被调阅影像数据提供方（被调阅影像数据的医疗机构）的知识产权权益。

	17
	
	
	患者移动端服务
	1.具有患者多途径获取检查数据功能。

政府公共服务平台：满足《国家网络身份认证公共服务管理办法》的多种实名认证方式，可通过“国家医保”、“海南医保”APP、“海易办”、个人医保云等途径查看检查报告和影像数据。此外，还应至少支持以下一种方式：

①公众号：通过医院公众号查看检查报告和影像数据；
②二维码：扫描影像检查报告单二维码，可查看检查报告和影像数据。
2.支持安全验证功能，患者在浏览影像检查数据前，须通过手机号或身份证号进行安全验证，完成安全验证后才可浏览数据。

3.患者可通过二维码或小程序查看检查报告和影像，并可设置影像检查的调阅权限，关掉调阅授权，医院无法能访问患者的影像检查信息。
4.移动端阅片：提供患者手机端阅片服务，用户可查看影像检查的所有序列原始影像，并支持进行影像翻阅，可同一页面切换报告及影像，显示JPG图像、DICOM原始图像；支持图像常用快捷操作工具，包括缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局、序列查看等显示功能。支持距离、角度等测量功能；支持调整窗宽窗位和预定义窗宽窗位；支持动态回放：按照设置的播放速度动态播放帧图像；支持MPR、MIP。
5.影像分享下载：提供患者在医保APP、微信公众号等公共服务渠道不限定次数的浏览、下载、分享数字影像与检查报告服务。支持二维码分享、微信分享、安全水印、防截屏安全提醒等功能。

6.分享检查结果时可设置有效期、加密分享、匿名分享、历史检查查看权限，以保证个人的信息安全功能。

7.下载数据时，能自动生成提取密码，并显示提取密码有效期及提示影像文件大小。
8.影像全流程查阅服务：提供患者影像数据的（省内、省外影像）查阅（仅限海南省影像云平台存储数据），支持患者查看报告时，可依据身份证自动关联历史检查数据。

9.支持向患者提供智能辅助报告解读服务及影像检查结果咨询服务功能，供患者参考。

①患者在查看报告时点击智能解读模块，系统可对报告进行详细解读，自动识别报告关键/疑难词汇，将报告中难以理解的部分标记出来，患者可点击查看其详细解释；

②可提供检查报告中英翻译功能。面向海南外籍游客就医场景，提供影像检查报告中英文智能化翻译服务。支持影像云内检查报告、影像所见、建议意见等全字段中英文双语翻译。句式逻辑、病情表述无歧义，符合国际医疗诊断用语规范。

③患者可进行多轮对话交互，对症状、推荐就诊医院、饮食生活习惯等进行咨询，得到专业的回答和建议；

④患者可将历史检查报告单拍照上传，系统进行智能报告解读。

	18
	
	
	数据共享
	1.提供数据采集、数据融通、数据共享交换等能力。

2.支持与“国家医保”、“海南医保”APP、“海易办”、个人医保云等途径进行对接，实现检查数据的共享交换。

3.支持与“三医联动一张网”对接，中选企业负责医保影像云平台的必要联调测试和改造，“三医联动一张网”信息平台的联调测试和改造由其建设单位负责。

4.中选企业须与省内同类平台或系统进行必要联调测试和改造，以保障不同系统间的兼容性与协同性。中选企业负责医保影像云平台的必要联调测试和改造，省内同类平台或系统的联调测试和改造由其建设单位负责。

	19
	
	
	后端支撑能力
	提供医保影像云存储管理、存储引擎、数据分层存储管理（①3年热存储；②门诊15年存储：其中3年热存储+12年冷存储；③住院30年存储，其中3年热存储+27年冷存储）、路由引擎、数据上云管理、运维管理、统一认证管理、用户权限管理等能力。具体如下：

1.医保影像云存储管理：支持预删除机制，包括单次删除、循环删除；单次删除：可按照上传时间、检查时间、自定义删除条件删除数据；循环删除：按照自定义删除条件、设置循环删除条件并邮件通知具体的负责人，定时循环删除数据。可查看删除操作日志便于溯源。

2.支持一键分析全部数据，对异常数据按照不同维度打标签处理并可导出异常数据，针对性分析数据，对人工分析正常的数据，可手动标正常数据。

3.支持设置分包下载（用户通过链接下载原始图像时，对数据过大的数据可以设置分包下载，配置每一个包可以下载的张数）、浏览图像设置、JPG缓存设置、预警设置、预警通知负责人设置。

4.存储引擎：支持对象存储（标准存储、低频存储、归档存储），硬盘等存储类型。支持修改、停用、切换、设置存储资源，包括对象存储和磁盘删除两种方式；当设置的存储超过阈值，会自动预警。

5.数据分层存储管理：可对数据进行冷、热分层存储管理。

6.路由引擎：实现系统的高效路由访问及访问请求分发处理。

7.数据上云管理：支持配置是否允许医院上传数据到云端。8.支持上传云端的数据是否允许按照检查模式进行数据分析，同时可以按照不同的检查模式类别进行数据分析；支持搜索查看、下载云端数据，包括报告和原始影像。

9.运维管理：支持查看平台用户的操作行为日志。支持对归档的数据进行数据监测，包括删除图像、批量删除报告和图像，并可对删除操作记录溯源。

10.统一认证管理：支持集成、管理配置所有子系统，实现各子系统访问界面统一化。

11.用户权限管理：支持通过用户认证机制，确保只有授权人员才能访问对应敏感信息或执行关键操作；支持通过公钥+私钥组合配置，对不符合权限校验的请求进行拦截，降低恶意请求对后端服务压力；支持通过系统管理，对专家、角色、菜单进行管理；支持添加白名单接口，系统内部调用接口不进行校验，灵活控制校验开闭。

	20
	
	
	医保影像云统计监管服务
	提供医保影像云智慧监管大屏、影像数据统计、患者服务统计、医生服务统计、医院监测统计、数据指标统计等功能。具体如下：

1.医保影像云智慧监管大屏：支持查看医保影像云智慧监管大屏，可动态显示全省已接入医院数量、接入率、影像归档总量、当日服务量、累计服务量、工作站数量、提醒次数、调阅次数、互认次数、实时滚动数据展示以及数据变化趋势图等。

2.影像数据统计：系统可以根据行政区划、医院类别、医院等级、医院名称、日期筛选等条件对患者服务统计、医生服务统计、医院监测统计等内容进行查询统计。

3.患者服务统计：支持查看患者服务数据指标、数据变化趋势，包括扫码数、查看次数、下载/分享次数等。

4.医生服务统计：支持查看医生端数据指标、数据变化趋势及医院详情等信息，包括历史提醒数据、重复提醒数据、调阅数据、互认数据、工作站活跃率、用户活跃率、医院用户详情列表、导出调阅记录等。

5.医院监测统计：支持查看看图异常率、日报上传异常、医院列表、看图异常机构数量、看图正常机构数量、日报上传正常机构数、日报上传异常机构数等。

6.数据指标统计：支持查看重复提醒检查项目、互认检查项目、不互认检查项目TOP5数据及指标定义。支持分别查看重复提醒检查项目、互认检查项目、不互认检查项目列表，并按检查模式、检查部位、检查项目等条件进行查询、导出等操作。

	21
	
	
	运维监测服务
	支持完善的信息监测，包括监控预警、医疗机构的日报上传信息监测、规定数据质量监测、看图监测、漏图监测、看图异常监测、客户端运行监测、项目编码监测、服务链路监控、服务器监控、院端网络监控等，并为平台端、各市县医保局及医疗机构分别配置了相对应的监测路径与权限，确保各方均能对与其职责相关的监测指标进行有效跟踪与管控。具体如下：

1.监控预警：支持定时拉取客户端上传的明细数据进行统计、校验，根据校验结果判断是否触发告警。

2.医疗机构的日报上传信息监测：支持日报上传监测，通过数据对比，对比云端数据的检查编号与院端数据（PACS）的检查编号，精准判断数据上传有无遗漏，对遗漏/错误数据原因分析并进行处理，系统会根据规则将漏传的数据进行自动补传。

3.规定数据质量监测：支持规定数据质量监测，可定时抽取数据进行校验。

4.看图监测：支持看图监测，返回并记录图像调阅状态。

5.漏图监测：支持漏图监测，通过比对已上传图像数量与应上传图像数量，判断图像是否缺失，定期处理异常数据，保障数据的完整性。

6.看图异常监测：支持看图异常监测，判断图像能否正常查看，对监控异常数据进行分析处理，确保图像的可调阅性。

7.客户端运行监测：支持客户端运行监测，通过云端监测系统及运维监测工具，定时收集MQ消息及程序端口是否可达，判断客户端运行状态、数据库等应用进行监控。

8.项目编码监测：支持检查项目编码监测，包括归档数据监测、重复检查数据监测和机构编码对照监测。

9.服务链路监控：支持服务链路监控，可实时监控服务链路中各个节点性能指标，根据警报阈值发送告警。

10.服务器监控：支持服务器监控，可定时获取服务器性能指标，结合预设规则推送告警信息；通过运维监测工具,对CPU使用率，CPU温度，内存使用率，磁盘容量，磁盘IO，硬盘SMART健康状态，系统负载，连接数量，网卡流量，硬件系统等信息，判断服务器运行情况。

11.前置机监控：配置前置机管理软件，可统一监控管理前置机。

12.院端网络监控：支持院端网络监控，通过医院运维监测工具,定期对网络进行ping及telnet测试，判断网络是否正常。

13.第三方接口监控：支持第三方接口监控，通过运维监测工具对接口进行定时调用，根据接收返回状态，判断第三方接口是否正常。

	22
	
	
	标准规范和体系制定服务
	结合国家与省级以及行业标准，提出针对本项目的数据采集、数据质量、跨院调阅等信息标准，符合全省医疗机构医学影像数据的接入与调阅，制定的信息标准需结构清晰、内容完整、可执行性。具体包括但不仅限于如下内容：
1.数据采集标准适用于全省各级医疗机构的影像归档和通信系统(PACS)等系统的医学影像数据采集，需明确数据接入范围、数据采集逻辑、数据采集对接方式，关键采集信息至少包含患者申请信息、检查信息、报告信息、影像信息等内容。
2.数据质量标准适用于全省各级医疗机构数据上云质量评估，需对数据质量的完整性、准确性、一致性、时效性等提出明确要求。
3.跨院调阅标准适用于全省各级医疗机构基于医院信息系统（HIS）、医学影像存档与通信系统（PACS）等系统进行的医学影像数据共享调阅，需对接入范围、实现方式、调用方法、请求参数等内容提出明确要求，并制定医院数据提醒和调阅方式的标准。
4.管理规范：为合理组织并落实整个项目业务管理、技术实施、运营运维与安全的具体任务，规范项目管理，提高项目质量，降低项目风险，实现项目管理工作的制度化、规范化、标准化，需制定相应管理规范。制定影像平台的实施、技术、业务、安全、运营运维等规范，制定的管理规范需结构清晰、内容完整、可执行性。

医保影像云的云平台服务须遵循国家医疗保障局发布的《医疗保障信息平台云计算平台规范》(XJ-A01-2019)中对产品的要求和《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》(XJ-B01-2019)中对 HSAF 框架的适配要求，满足国家局医保影像云基础设施技术规范总体建设。同时，还需兼顾三医协同必要的业务需求。

6.建立影像数据质量考核指标体系，对上传数据不符合质控标准的影像检查项目，暂缓其对应的资金支付。

	23
	
	高质量数据集
	AI医保影像高质量数据集
	▲1.支持医疗机构上传存储历史检查数据用于构建AI影像高质量数据集（涵盖肺癌、颅内动脉瘤、肾癌、脑胶质瘤、乳腺癌、前列腺病变、甲状腺癌等多个病种），中选企业不得收取其存储费用。中选企业提供相应工具供采购人使用处理数据，处理后的数据归集至影像云平台，形成高质量数据集。确保高质量影像数据集能够在后期用于其他应用或项目，提升影像数据的复用价值。

2.所有的数据都应基于海南医保信息平台进行数据全生命周期处理。
（申报材料中针对本条款提供承诺函，格式自拟。）

	24
	
	
	数据脱敏
	影像检查数据含个人身份和敏感信息，数据脱敏可避免信息泄露风险，防止攻击者关联个人信息，确保研究数据的信息安全。针对 DICOM 文件头，用国密 SM3 等单向加密算法对患者身份信息哈希处理；对检查文字报告里的患者基本及敏感信息，采用伪匿名化技术替换，通过双层映射系统实现数据溯源，既保护隐私又保留临床研究与追溯能力。

	25
	
	
	数据补齐
	医学影像数据常存在患者信息缺失、检查信息不完整的情况，通过数据完整性检测技术校验上传数据，发现姓名、性别、检查部位、检查机构、序列号、序列名称等关键信息缺失可通过图像 TAG 元数据或人工修复关键字段，影像检查信息依赖数据分类模型解析现有信息、经特征匹配与逻辑推理填充缺失内容。

如果医院上传的数据是严重的逻辑错误、缺漏，需退回到原医院修改，直至通过质控检查合格。影像云平台存储的数据须是原始的数据。

	26
	
	
	图像序列拆分
	来自PACS/RIS以及图像TAG元数据的检查项目名称以及序列名称不规范，且存在很多包含多个检查项目的组合检查，需要对检查图像对应的序列以及项目进行规范、分类和拆分。须构建统一的医学影像检查标准编码体系，明确准确的检查项目及其序列类别。通过深度学习架构提取医学图像特征和 DICOM 属性特征，输出检查序列标准编码；并将图像按标准检查序列存储。（如医保编码标准规范有相关规定的，需遵照其规定。）

	27
	
	
	检查报告拆分
	组合检查项目的检查报告（检查所见和检查影像）包括多个检查项目的报告内容，需要将这些检查报告拆分成为与各个检查项目对应的检查报告内容，满足人工智能训练的需求。采用自然语言处理技术（NLP），参照检查项目（序列）分类结果，对医学影像报告中“检查所见”、“检查影像”等核心内容进行拆分。

	28
	
	
	数据标注
	支持对人工智能研究所需的数据进行智能筛选。具体如下：

1.支持对数据标注前，能够将来自不同源头的数据进行高效清洗、转换和融合，以统一的格式呈现完整的数据全景。

2.支持对不同的用户设置访问权限，并具备支持个人授权访问能力。实行最小权限原则，防止越权访问。

3.支持用户按照姓名、年龄、检查所见、检查影像和检查时间等多维度进行精准的数据筛选标注操作。

4.支持用户根据自己的业务需求和分析目的，提供一键加入筛选标注数据信息的功能。

5.支持下载标注后的数据，包括检查所见、检查内容、标注结果、标注人、标注时间等。

6.支持批量化智能检测与标准化标注。

	29
	
	运营服务
	医生端运营服务
	医生客户端常态化回访服务：运营团队深入临床科室常态化回访医生工作站，检查工作站是否正常使用，并为医生提供操作培训及技术指导，收集医生问题及需求，提高医生影像调阅成功率。
医生常规运营服务：建立医生运营群，解决医生在使用产品过程中遇到的任何问题。快速响应和解决问题，提高医生对产品的满意度，建立与医生稳固的互动渠道；定期与医生进行沟通，了解他们对产品的使用情况和反馈；调研了解医生在使用过程中遇到的问题和挑战，收集医生用户需求；根据不同医生的反馈和偏好提供个性化的服务。

为医疗机构提供数字影像上传综合保障服务，通过统一服务平台，提供智能工单流程服务，支持医院的问题处理。负责指导医疗机构实现影像调阅共享。为便于医疗机构问题反馈，机构端共享互认服务需提供“咨询反馈”能力，反馈内容自动生成咨询工单（附检查医疗机构名称、检查项目、检查ID、检查时间、异常截图附件）。需在2小时内对咨询反馈工单给出明确反馈。

	30
	
	
	患者端运营服务
	积极指导、服务患者取报告、指导患者通过扫描报告单二维码如何查看报告及影像，并对患者进行答疑，保障患者会用、愿用，提升患者就医体验感，提高患者满意度。

运营团队深入服务患者，引导患者使用数字影像服务，提高患者对数字影像服务的认知，减少胶片的打印，从而降低医院的成本支出。

通过AI智能客服、电话等多种渠道，在线服务患者使用数字影像、传达数字影像服务的定义及价值，协助处理、解释患者关于数字影像投诉、数字影像咨询等问题，以保证患者的就医体验。为便于患者问题反馈，患者端调阅服务需提供“咨询反馈”能力，反馈内容自动生成咨询工单（附检查医疗机构名称、检查项目、检查ID、检查时间、异常截图附件），对咨询反馈工单需在24小时内需给出明确反馈意见，患者可通过“医保小程序”及时了解处理进展与咨询反馈结果。

	31
	
	
	常态化巡检服务
	技术工程师制定巡检计划，常态化巡检包含但不限于医生工作站、患者端、服务器等，主动发现问题并跟进解决闭环问题，形成巡检报告并反馈医院，保障服务能稳定运行，并不断优化服务内容。


1.质量要求

应实现平台全年连续稳定运行，系统可用性及连续性指标≥99.99%。

在线用户数：同时支持在线用户数≥10000。

并发用户数：同时支持在线用户数≥5000。

可靠性：系统运行稳定率≥99.99%【系统运行稳定率=（全年系统运行小时数-故障停运小时数）/全年系统运行小时数】。

接口响应时间平均≤500 ms。

页面访问速度≤500 ms。

登录并发响应时间在5秒内。

网页端、移动端访问页面加载时间应小于3秒。

检查列表查询响应时间在5秒内。

检查详情响应时间在5秒内。

二维码扫描响应时间在3秒内。

影像数据须为原始无损DICOM格式。

支持DICOM3.0标准数据的输入、传输、保存及输出等。

符合DICOM3.0 标准的医疗设备输出的影像，不可用有损压缩的方式存储、传输或调阅。

支持提供标准接口由各个医疗机构按照接口标准对接，前置机须支持与其他医疗信息系统互联互通，包括HIS系统、PACS系统等。

网络延时≤100毫秒。

2.安全要求

中选企业须遵循国家和海南省相关的标准规范，依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239- 2019）中的等级保护第三级信息系统要求、《GB/T 39786-2021信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中第三级密码应用基本要求进行建设，应符合国产化要求。

中选企业需遵循国家法律法规、国家医疗保障局和海南省对医保数据的安全管理规范要求，对数据全生命周期进行规范管理。在实施和服务过程中，中选企业及相关人员须按照相关管理要求签署信息安全保密协议。服务过程中数据（包含原始数据、衍生数据、运营服务数据）存储所在地为海南省省内，并全部为海南省医疗保障局所有，未经海南省医疗保障局许可，中选企业不得将数据导出、分析以及移作他用。本项目涉及的全量数据的所有权归海南省医疗保障局；合同履行期满后影像云平台的所有权及其关联的所有权益归海南省医疗保障局所有。
3.国产化要求

中选企业所提供的对应资源须符合国产化要求。

4.功能应用与数据开发要求

影像云平台的功能应用开发及数据全生命周期管理，均依托海南省医疗保障信息平台实施，并在该平台进行部署。
5.人工智能算力资源要求

对于功能实现涉及的人工智能算力资源，由中标企业支付因算力资源所产生的所有费用。

二、约定采购量采购周期与采购协议

（一）本轮采购周期原则上为五年，自各市县参与报量的定点医疗机构接入之日起计算。采购周期结束后，若未完成新一轮采购，中选企业延续执行至新采购落地，原则上不得跨越下一轮采购周期。

（二）采购周期内，医疗机构应采购和使用本次的中选产品，并确保完成约定采购量，超出约定采购量的部分，中选企业仍需按中选价格供应，直至采购周期期满。

（三）医疗机构和中选企业应按照本次采购周期签订合同，严格履行条款，按要求完成各年度协议采购量。

（四）采购周期内以12个月作为一个服务周期对中选企业提供的整体服务进行评估。若中选企业未通过评估，须在三个月内完成整改，整改期满后依旧不达标的，其履约资格终止。

（五）合同终止或合同期满的，中选企业应延续执行至新采购落地，并无条件免费提供云胶片相关的数据迁移等服务，确保迁移过程符合采购方数据迁移要求。通过精准把控硬件、线路、时间等要素，保障全量历史数据顺利迁移，并确保后续服务期数据质量，保障延续至下一家中选企业开始服务为止。数据迁移完成后，由下一家中选企业负责数据质量校验与后续维护，原中选企业不再承担迁移后的数据质量责任。同时，针对云存储剩余服务年限对应的费用，中选企业一次性支付至下一家中选企业指定账户。

三、采购执行说明

（一）中选企业必须确保在采购周期内满足医疗机构的约定采购量后仍有余量，以保证约定采购量的超过部分能按时供应。必须承诺保证产品质量和按时足额供应。

（二）采购周期内，医疗机构采购和使用本次采购中选产品时，按中选价格与中选企业结算。医保基金支付后，医疗机构应于次月向中选企业支付相关款项。医疗机构与中选企业履约情况将纳入两定机构综合考核。
（三）各医疗机构以服务例数乘以相应的中选价格（医疗机构可以选择采购定价类型）据实结算。

（四）本项目价格评分按三档存储服务方案分别设置权重，具体为第一档：3年热存储服务，价格分权重40%；第二档：门诊15年存储服务（3年热存储+12年冷存储），价格分权重40%；第三档：住院30年存储服务（3年热存储+27年冷存储），价格分权重20%。

（五）采购执行要求

1.服务时间要求

中选企业须在合同签订、入场后的4个月内完成全省所有参与报量的三级定点医疗机构的“云胶片”全流程服务，入场后5个月内完成全省所有参与报量的二级定点医疗机构的“云胶片”全流程服务，入场后6个月内完成全省所有参与报量的医疗机构“云胶片”全流程服务。后续在服务期内陆续完成所有医疗机构（含一级定点医疗机构在内）增量影像数据的采集、治理及应用。

中选企业在服务期内按照要求定期提供服务情况报告。所有软硬件设施设备、场地均由中选企业提供，并确保权属清晰，满足持续运营与维护要求。
2.选址要求

中选企业需提供数据中心机房，并提供机房选址方案报海南省医疗保障局备案，机房选址需结合GB50174-2017《数据中心设计规范》A级标准要求进行选址。另外机房选址需满足以下要求：

机房与现有的海南省医疗保障信息平台数据中心保持合理规范距离，网络故障率≤0.01%；

机房地址应位于不易发生强地震、洪水、内涝、飓风等灾难的地点；

机房应具备独立的建筑空间，与其他建筑物保持一定的安全距离；

机房应设医保影像云平台专有区域，不能与其他商业或公共云服务混用；

机房应具备独立的电力供应系统、独立的通信线路和网络接入能力、独立的管理体系和运维团队。

3.数据共享应用

数据持有权归海南省医疗保障局。中选企业按照技术服务要求，根据国家医疗保障局和海南省相关要求，支持全省共享调阅互认，提供影像共享应用、医保影像云调阅、数字影像、影像监测分析等能力；支持全国跨省（区）异地调阅患者影像数据资料。未经海南省医疗保障局许可，中选企业不得对数据进行开发应用。不得对履行协议过程中获取或接触的任何相关数据进行任何形式的挖掘、分析、复制、传播、交易或用于授权约定范围之外的任何商业或非商业性开发与应用。企业须建立与数据敏感性相匹配的安全防护体系，在授权期满或合同终止后，按要求安全销毁或返还全部数据。任何违规行为将承担相应的法律责任与合同违约责任。
4.人员服务要求

人员数量要求：中选企业承诺提供不少于27人的技术团队，在省级至少提供5名技术人员驻场，驻场场地及相应费用由中选企业自行承担；根据采购人实际需求，选派1名及以上符合资格条件的人员在采购人处驻场办公，配合开展业务运营、技术支持、客诉处理等相关工作，保障双方沟通顺畅、协作高效；在15个县级市（县）分别提供至少1名技术人员进行现场服务，海口、三亚、儋州3个地级市应提供至少2名技术人员进行现场服务，技术人员的相关费用由中选企业承担，技术人员负责对各市县医疗机构的问题及时响应及处理；负责指导医生使用云胶片相关的软件系统，协助引导患者使用数字影像，传达数字影像服务的定义及价值，协助医院处理患者关于云胶片相关的投诉解释等问题，以保证患者的就医体验。
服务要求：自前置机部署完成之日起，中选企业须根据医疗机构需求，安排专人现场提供服务与技术指导。
人员能力要求：中选企业承诺提供的省本级驻场服务人员，至少3名以上需要具备IT服务项目经理或中级及以上资质证书，具备五年以上医保、医疗等相关信息化项目实施经验；各个市县技术服务人员至少1名以上需要具备软件设计师或数据库系统工程师或中级及以上资质证书，三年以上医保、医疗等相关信息化项目实施经验，提供人员资质证书复印件或电子扫描件。
5.应急处理要求

中选企业需制定应急预案方案（包括应急处置措施、应急处置时限等内容）并报海南省医疗保障局备案，以保障供应及时性、服务连续性、服务质量及响应时效。

6.后评估指标要求

（1）后评估方式

以合同生效之日起，本次采购的服务期限为5年。每12个月作为一个服务周期对中选企业提供的整体服务进行评估，通过设定指标明确评估细项，医保部门和医疗机构代表人员根据评估细项进行评分，其中医保部门和医疗机构打分权值分别为70%、30%。

（2）评估指标设置

评估指标主要对前端服务能力、数据质量控制、后端质量控制、用户满意度等多方面进行评估。具体指标设置参考建议如下（最终以后续制定实际执行标准为准，并将根据服务情况每年动态调整评估内容和分值）：

	评估类别
	评估细项
	评估指标
	评估方式

	前端服务能力
	数据采集时效

（各级医疗机构→海南省医保影像云平台）
	实时数据延迟
	急诊数据≤1分钟，普通数据≤5分钟
	平台日志监控数据生成时间与上传时间差值

	
	
	历史数据补传
	故障恢复后72小时内完成补传
	核查补传日志的时间戳与完整性

	
	
	影像数据采集完整性
	采集的影像数据不存在漏图，漏序列等
	用户反馈且确认为漏传数据的不得超过2例/医院/每月

	
	
	医保影像云索引采集完整准确性
	参照国家医保局的《影像检查数据上传服务接口文档》要求，采集数据时将医疗机构放射检查类项目“医保影像云索引”上传至平台端
	平台进行数据标准编码完整性核对，完整性≥99.99%，准确性≥99.99%

	
	前置服务稳定性
	硬件故障率
	单台前置机年度故障停机≤2次，单次故障时长≤1小时
	运维日志统计故障次数与时长

	
	
	数据缓存安全
	断网期间数据缓存≥72小时，恢复后自动续传无丢失
	模拟断网测试数据缓存与恢复能力

	
	网络服务质量
	网络SLA
	全年可用率≥99.99%，月度丢包率≤0.1%；网络延时≤100毫秒
	第三方网络监测报告（如云平台监测）

	数据质量控制
	数据质量
	数据标准化率
	≥98%（符合国家医疗保障局、海南省、行业标准）
	平台每月随机抽取5%数据，按字段校验规则打分

	
	
	数据完整性
	平台自动校验缺失字段，统计月度缺失率
	关键字段缺失率≤0.5%（国家医疗保障局、海南省、行业标准必填项，如患者ID、检查时间、诊断结果等）

	
	
	数据一致性
	与院内原始数据比对误差率≤0.1%
	每月抽样一、二、三级定点医院各1家医院，对比上传数据与医院原始数据库

	
	
	影像资料加载清晰度
	显示设备满足诊断要求的情况下，确保影像数据为原始无损DICOM格式。
	

	
	数据上传时效

（省级→国家）
	实时数据延迟
	急诊数据≤30分钟，普通数据≤2小时（暂定），具体根据国家医疗保障局、海南省、行业标准要求，取最高标准。
	平台日志监控数据生成时间与上传时间差值

	
	
	历史数据补传
	故障恢复后24小时内完成补传（暂定），具体根据国家医疗保障局、海南省、行业标准要求，取最高标准。
	核查补传日志的时间戳与完整性

	后端质量控制
	系统使用体验
	功能完整度
	功能项是否与前期所提供的方案一致
	第三方功能测试报告

	
	
	服务沟通机制
	每月主动巡检≥1次，关键节点（如升级）提前3日通知海南省医疗保障局及相关医院
	检查巡检报告签字件与通知记录

	
	应急处理
	应急处理机制
	具备完善的应急处理机制和服务流程
	事件记录

	
	
	问题分级响应
	一级故障（系统宕机）≤15分钟响应，≤2小时解决；二级故障≤30分钟响应，≤4小时解决
	事件记录

	用户满意度
	医疗机构满意度评价
	系统界面友好性
	用户界面是否简洁直观、布局合理，是否易于理解和操作，菜单、按钮、图标等元素是否清晰明了，是否符合用户的使用习惯和认知逻辑，是否能够提供良好的视觉体验。
	人工评分

	
	
	系统操作便捷性
	系统的操作流程是否简单流畅，是否易于上手，是否有繁琐复杂、不合理的操作步骤，是否提供了便捷的操作方式和快捷键等，以提高用户的工作效率。
	人工评分

	
	
	技术支持响应速度
	（1）问题反馈渠道是否畅通（如客服热线、在线工单、邮件等）；

（2）技术团队能否在承诺时间内响应并解决问题、故障或需求

（3）沟通态度是否良好
	人工评分

	
	医保部门满意度评价
	医疗机构覆盖率
	按照医疗机构报量情况，6个月内涉及报量的医疗机构接入覆盖率≥80%
	

	
	
	投诉办结情况
	年度投诉率≤5%，投诉办结率100%，重复投诉率≤1%
	核查投诉的解决记录与回访结果

	
	
	影像共享调阅推广进度情况
	根据实施计划按时完成影像共享调阅推广
	

	
	
	服务质量和服务响应情况
	能快速响应服务需求，具备优秀的技术能力，提供了高质量的技术服务，能高效的与各市县医疗机构进行协调配合
	

	一票否决项
	安全保障
	出现数据泄露、数据篡改、数据丢失损坏等安全事故
	

	
	系统运行稳定性、持续性
	出现特别重大安全事件次数≥1次，即非因不可抗力导致重要信息系统服务发生区域性大规模瘫痪，使业务无法正常开展达6个小时(含)以上。
	

	
	响应时间
	CT、MR等序列影像加载，访问页面加载时间应在3秒以内，不得有停顿、延时或中断等现象影响阅片诊断。
	系统响应时间实测


7.服务方案要求

服务结束需提供全过程服务方案，具体如下：

影像前端服务方案包含但不限于数据采集治理服务方案及服务报告、医院端问题处理报告、联调测试服务报告等内容。

影像平台服务方案包括但不限于接口文档、影像数据标准规范、数据质控规则、数据质量规范、数据安全管理规范、数据共享管理规范、数据质量报告、应急预案方案、深化设计方案（具备资质要求的第三方设计方盖章）、问题处理报告、等保三级测评报告、密码安全性评估报告等文件。

8.验收及审核要求

该项目为全省重点项目，中选企业须根据合同（或协议）要求提供全部服务，须通过海南省医疗保障局组织或委托第三方的审核及验收，满足申报材料中的参数要求和深化设计要求，项目验收所涉及的费用均由中选企业支付。

9.其他服务

按照国家医疗保障局、海南省医疗保障局的要求提供支撑医保影像云平台正常、稳定运行的其他服务，并做好与三医业务的衔接和协同工作。

10.报价要求

10.1 总体报价：按照患者影像检查人次单价进行报价，按照存储期限采用采购分档定价类型，申报价以人民币填报，单位为“元/人次”，保留到小数点后2位。涉及结算人次参照《国家医疗保障局 关于印发<放射检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)>的通知》（医保价采函〔2024〕 233号）和《海南省医疗保障局 海南省卫生健康委员会关于规范放射检查类医疗服务价格项目的通知（试行）》（琼医保〔2025〕102 号）中的计价单位执行。申报价为申报企业的实际供应价，应包含产品价格、必要的保险费用和各项税金、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、质保期内更新升级等所有费用，但不包括加分项中所承诺的服务成本，加分项内容为无条件配套提供的服务。

按照存储期限采用分档定价类型：第一档：3年热存储，所报服务综合单价不高于3.2元/人次；第二档：门诊15年存储，其中3年热存储+12年冷存储，预所报服务综合单价不高于3.8元/人次；第三档：住院30年存储，其中3年热存储+27年冷存储，所报服务综合单价不高于4.5元/人次。
说明：影像数据实行按次存储，患者单次影像检查数据需全量、完整留存；若单次检查部位超过3个，超出部位的影像数据正常存储，存储服务不额外计费。计费结算单位《国家医疗保障局 关于印发<放射检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)>的通知》（医保价采函〔2024〕233号）和《海南省医疗保障局 海南省卫生健康委员会关于规范放射检查类医疗服务价格项目的通知（试行）》（琼医保〔2025〕102 号）中的计价单位执行。
10.2 报价测算明细表：结合本次约定采购量提供报价测算明细表。

11.本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：贰佰万元整（¥2000000.00）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式

履约保证金缴纳期限： 自合同签订并生效之日起10个工作日内。

履约保证金退付方式、时间及条件：中选企业按承诺履约，完成相关服务并验收合格，中选企业向采购人提供《项目合同验收书》，采购人在收到合格材料后30个工作日内办理退还手续（不计利息），如因甲方上级主管部门、财政部门原因或不可抗力因素造成的付款延迟，乙方不得要求甲方承担任何逾期付款的违约责任。采购人根据本协议约定扣除的保证金部分，不予退还。

保证金补足：因发生违约责任导致履约保证金被扣除的，中选企业应在收到采购人书面通知后20个工作日内补足履约保证金至原约定金额。逾期未补足的，采购人有权单方解除协议。

履约保证金指定账户：采购人在合同生效后通知中选企业。
